## Sheet1
附件2
产品质量国家监督抽查连续两次抽查不合格生产单位名单
序号 | 标称生产单位 | 标称生产单位所在地 | 抽查时间 | 产品名称 | 规格型号 | 生产日期/批号 | 主要不合格项目 | 备注
1 | 伍岳（天津）管道科技有限公司 | 天津市 | 2024年 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | dn75×en4.5mm SDR17 PN1.0MPa PE100 | 2024-05-15 | 灰分
1 |  | 天津市 | 2022年 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | dn63×en4.7 SDR13.6 PN1.25MPa PE100 | 2022-6-30 | 几何尺寸（平均外径）,灰分
2 | 焦作市富泉塑胶有限公司 | 河南省 | 2024年 | HDPE100 给水管材（给水用聚乙烯（PE）管材） | dn50×en4.6mm SDR11 PN1.6MPa PE100 | 2024-05-06/150603A | 几何尺寸（壁厚公差）
2 |  | 河南省 | 2023年 | HDPE100给水管材（给水用聚乙烯（PE）管材） | Φ25×1.6MPa SDR11 | 2023-06-09/130609A/130609B | 几何尺寸（壁厚公差）
3 | 汕尾红海湾耀东塑料五金制品有限公司 | 广东省 | 2024年 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | Φ75×4.5mm SDR17（1.0MPa） | 2023-07-27 | 几何尺寸（壁厚公差）,灰分
3 |  | 广东省 | 2023年 | 给水聚乙烯（PE）管材 | 20×2.3 SDR11 （1.6PMa）PE100 | 2022-10-25 | 灰分
4 | 宁夏毅辉管业有限公司 | 宁夏回族自治区 | 2024年 | 给水用聚乙烯（PE）管材 | dn160mm×en9.5mm PN1.0MPa | 2024-07-06 | 灰分
4 |  | 宁夏回族自治区 | 2023年 | PE100给水管（给水用聚乙烯（PE）管材） | dn25×2.3mm PN1.6MPa | 2022-04-17 | 几何尺寸（平均外径）
5 | 嘉兴市艾米电器有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 嵌入式LED灯具 | M300×300-12 60颗×0.2W | 2023.12 | 谐波电流
5 |  | 浙江省 | 2023年 | 平板灯 | 12W | 2023-05-01 | 结构（带有不可替换光源的灯具）*,外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,外部接线和内部接线（软线固定架）*,防触电保护*,骚扰电压（电源端子）,辐射骚扰（30MHz~1GHz）
6 | 中山市全有照明科技有限公司 | 广东省 | 2024年 | 嵌入式LED灯具 | WMT011；5W（1*5W/LED 模块） | 2024.7.5 | 能效等级（光效）、能效限定值（光效）
6 |  | 广东省 | 2023年 | 嵌入式LED灯具 | QY-010 6W | / | 外部接线和内部接线（软线固定架）*,骚扰电压（电源端子）,能效限定值（光效） | 涉嫌假冒
7 | 广东捷皓光电科技有限公司 | 广东省 | 2024年 | 嵌入式LED灯具 | T5515；15W（1*15W/LED 模块） | 2024.06/ZPA24060717 | 能效等级（光效）、能效限定值（光效）
7 |  | 广东省 | 2023年 | LED天花灯 | T4707 | 2022.07 | 外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,能效限定值（光效）
7 |  | 广东省 | 2023年 | LED筒射灯 | C1715 | 2022年11月 | 外部接线和内部接线（外部接线截面积）*,外部接线和内部接线（软线固定架）*,防触电保护*,耐热、耐火和耐起痕（耐燃烧、防引燃）*,骚扰电压（电源端子）
7 |  | 广东省 | 2023年 | LED筒灯 | C4230 | 221100564 | 骚扰电压（电源端子）,辐射骚扰（30MHz~1GHz）,谐波电流限值
8 | 中山市领航光电科技有限公司 | 广东省 | 2024年 | 嵌入式LED灯具 | LHGD-QRS-A08 8W 220V～ 50Hz | 202403 | 防触电保护*,谐波电流,能效等级（光效）、能效限定值（光效）,显色指数
8 |  | 广东省 | 2023年 | LED射灯 | LHGD-T418 18W 18W(90×0.2W/LED Module) | / | 外部接线和内部接线（软线固定架）*,骚扰电压（电源端子）
8 |  | 广东省 | 2023年 | LED白富美筒灯 | 20W | 2021.03 | 骚扰电压（电源端子）
9 | 厦门唐朝卫浴科技有限公司 | 福建省 | 2024年 | 卫生陶瓷（连体坐便器） | 6891 | / | 水封回复功能,安全水位
9 |  | 福建省 | 2023年 | 卫生陶瓷（连体坐便器） | 6892 | 2023-07-19 | 便器用水量,坐便器水效等级
10 | 广东几奥米卫浴科技有限公司 | 广东省 | 2024年 | 连体式座便器 | 8831 | / | 洗净功能
10 |  | 广东省 | 2023年 | 连体式座便器 | G-8870 | 2023年2月 | 安全水位
11 | 潮州市潮安区古巷镇鹏宇陶瓷厂 | 广东省 | 2024年 | 卫生陶瓷（坐便器） | 8103 | 2024-06-07 | 安全水位
11 |  | 广东省 | 2023年 | 卫生陶瓷（坐便器） | 8103 | / | 便器用水量,洗净功能,坐便器水效等级
12 | 潮州市潮安区登塘镇东泳陶瓷厂 | 广东省 | 2024年 | 坐便器 | DY809 | 2024-06-02 | 洗净功能
12 |  | 广东省 | 2023年 | 坐便器 | DY813 | 2023年6月1日 | 安全水位
13 | 潮州市潮安区丹尼斯陶瓷实业有限公司 | 广东省 | 2024年 | 卫生陶瓷（坐便器） | 3035 | / | 安全水位
13 |  | 广东省 | 2023年 | 卫生陶瓷 座便器 | 2037 | 2023年6月5日 | 洗净功能
14 | 佛山市丹利亚卫浴科技有限公司 | 广东省 | 2024年 | 卫生陶瓷坐便器 | 329 | 2024-07-18 | 安全水位
14 |  | 广东省 | 2022年 | 卫生陶瓷（座便器） | 3389 | / | 便器用水量,安全水位,坐便器水效等级,坐便器水效限定值
15 | 浙江精达电机有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 空调器风扇用电动机 | YDK-60-6 60W | 2024年3月21日 | 内部布线*
15 |  | 浙江省 | 2021年 | 吸排油烟机用电动机 | YPY-30-2 220V 50Hz 30W | 2021/1/8 | 接地*
16 | 河北棕乐床垫有限公司 | 河北省 | 2024年 | 植物弹性床垫 | 1200×2000×80 | 2024年6月21日 | 耐久性要求
16 |  | 河北省 | 2022年 | 植物弹性床垫 | 1000×2000×60（mm） | 2022年8月23日 | 耐久性要求
17 | 中山市澳特莱斯电器有限公司 | 广东省 | 2024年 | 电磁炉 | G35S 220V～ 50Hz 3500W | 2024-04-28 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）*,结构（不包括第22.46条的试验）*,能效等级（热效率）
17 |  | 广东省 | 2023年 | 电磁炉 | G35S 220V～ 50Hz 3500W | 2023-06-09 | 能效等级（热效率）,端子骚扰电压（连续骚扰）
18 | 中山市新帝电器制造有限公司 | 广东省 | 2024年 | 电磁灶 | XD-W1 220V～ 50Hz 3500W | 2024/07/03 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）*
18 |  | 广东省 | 2023年 | 电磁灶 | XD-30 220V～ 50Hz 3000W | 2023年3月27日 | 端子骚扰电压（连续骚扰）
19 | 慈溪市吉韩电器有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 电冰箱 | BCD-138L 220V～ 50Hz 0.65A | 2024.05 | 对触及带电部件的防护*,总容积,耗电量,能效等级
19 |  | 浙江省 | 2023年 | 卧式冷藏冷冻柜 | BCD-158H198L 220V～ 50Hz 0.75A | 2023年05月 | 储藏温度,冷冻能力,总容积,耗电量,能效等级
20 | 广东容声电器股份有限公司 | 广东省 | 2024年 | 冷柜 | BD/BC-101A158 1.2A 220V～50Hz R600a | / | 总容积,耗电量,能效等级
20 |  | 广东省 | 2022年 | 冷柜 | BD/BC-158 1.8A 220V～50Hz R134a | 2022.8.30/030012022083003114;030012022083003113 | 对触及带电部件的防护*,总容积,耗电量
21 | 慈溪市多达电器有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 电烤炉（空气炸锅） | DD-1011 220V～ 50Hz 1000W | 2023-07-22 | 非正常工作（不包括第19.11.4条试验）*,稳定性和机械危险*,结构（不包括第22.46条试验）*,电源连接和外部软线*
21 |  | 浙江省 | 2023年 | 电烤炉（空气炸锅） | DD-1011 1000W 220V～ 50Hz | / | 对触及带电部件的防护*,非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）*,稳定性和机械危险*,结构（不包括第22.46条的试验）*,电源连接和外部软线*,接地措施*,电气间隙、爬电距离和固体绝缘*
22 | 永康市康维特厨具有限公司 | 浙江省 | 2024年 | 电烤炉（空气炸锅） | KWT-8109 220V～ 50Hz 1200W | 2023-09-07 | 稳定性和机械危险*
22 |  | 浙江省 | 2023年 | 电烤炉（空气炸锅） | KWT-ZG8007 220V～ 50Hz 1200W | 2023-04-12 | 非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）*
23 | 广东吉美斯电器有限公司 | 广东省 | 2024年 | 空气炸锅 | A0-2 220V～ 50Hz 1360W | 2023-07-02 | 输入功率和电流*,接地措施*
23 |  | 广东省 | 2023年 | 空气炸锅 | JMS-588 220V 50Hz 1500W | 202312 | 发热*,非正常工作（不包括第19.11.4条的试验）*,稳定性和机械危险*,结构（不包括第22.46条的试验）*,接地措施*
注：加*号的项目为安全项目。