包环昆审【2019】（表）020

关于内蒙古华晟天朗环保新能源科技有限公司包钢薄板厂CSP区域加热炉烟气余热回收及自产余热

饱和蒸汽综合利用项目环境影响报告表的批复

内蒙古华晟天朗环保新能源科技有限公司：

你公司报送的《报批环境影响评价文件申请》和《内蒙古华晟天朗环保新能源科技有限公司包钢薄板厂CSP区域加热炉烟气余热回收及自产余热饱和蒸汽综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于昆区包钢薄板厂院内，包钢薄板坯连铸连轧工程于1997年1月15日已取得国家环境保护局批复（环监[1997]027号）及（环验[2003]053号）验收批复。本项目拟在包钢薄板厂区域内新建一座余热回收发电站，包括安装5套换热设备，1台额定功率为4MW的汽轮机发电机组及配套辅助设备，1台额定功率为1MW的ORC透平发电机组及配套设备，所发电量全部自用。公辅设施依托原有工程。本项目已取得昆区发改委项目备案告知书，符合总体规划，在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，可以实现污染物稳定达标排放。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司《报告表》所列建设项目的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、本项目运营期空气冷凝水、除盐水排入包钢污水处理中心统一处置。

2、项目新建换热设备在烟气收集及生产过程中，做好烟气回收及生产车间密闭措施，废气不得外排。

3、项目运营期发电机、各类水泵等设备产生的噪声，采取隔声、减震等防护措施后，厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准限值要求。

4、生活垃圾应做到日产日清，减少对周围环境的影响。

三、项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环境保护验收。验收合格后，项目方可投入正式生产。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若自批复之日起超过5年方动工的，必须向我局申请重新申报审核。

包头市环境保护局昆区分局

2019年10月18日