包环昆审【2019】（表）011

关于包头市昆都仑区恒爱宠物医院项目

环境影响报告表的批复

昆都仑区恒爱宠物医院：

你单位报送的《报批环境影响评价文件申请》和《昆都仑区恒爱宠物医院项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）已收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于包头市昆区青年路9号街坊13号底店，租赁现有商业底店，占地面积67.82m2，建筑面积为135.64m2。主要为动物疾病诊断治疗、防疫；动物用品零售等，门诊接诊宠物量约3000只/a。项目在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，确保各项污染物稳定达标。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司《报告表》所列建设项目的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、项目运营期产生的医疗废水与生活污水经污水处理设施统一处理，须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求后排入市政污水管网，最终进入新南郊污水处理厂集中处置。

2、项目污水处理设施须置于室内且全封闭，避免恶臭气体产生；及时封存动物粪便，减少对周围环境的影响。

3、项目运营期医疗设备产生的噪声，采取隔声等措施后，确保满足《社会生活环境噪声排放标准》(GB22337-2008)中1 类、4类标准。

4、项目运营期产生的医疗废物属危险废物，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单（环保部2013年第36号公告修改）存放于危废暂存间，最终交由有资质的单位统一处置；生活垃圾做到日产日清，减少对周围环境的影响。

三、项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入生产。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若自批复之日起超过5年方动工的，必须向我局申请重新申报审核。

包头市环境保护局昆区分局

2019年2月20日