建设项目环境影响报告表

项目名称:包头金属深加工园区兴华大街创业路供热管网

项目

建设单位(盖章):内蒙古包头金属深加工园区管理委员会

编制日期：2017 年 9 月

国家环境保护总局制

建设项目基本情况

| 项目名称 |  |  | 包头金属深加工园区兴华大街创业路供热管网项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  |  | 吴刚 |  |  |  |  | 联系人 |  |  |  | 王冠哲 |  |  |  |
| 通讯地址 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13804720820 |  |  | 传 真 |  |  |  |  |  |  | 邮政编 |  |  | 014000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 码 |  |  |  |  |
| 建设地点 |  |  | 内蒙古包头金属深加工园区创业路 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  |  |  |  |  |  |  |  | 批 准 文 号 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  | 新建√改扩建□技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代 |  |  |  | E4852 管道工程建 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 码 |  |  |  |  |  | 设 |  |
| 占地面积 |  |  |  | — |  |  |  |  | 绿化面积 |  |  |  |  |  | — |  |
| （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |  | （平方米） |  |  |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  | 2275.69 |  | 其中环保投 |  |  |  | 34 |  |  |  | 环保投资占 |  |  |  | 1.49% |
| （万元） |  |  |  | 资（万元） |  |  |  |  |  |  |  | 总投资比例 |  |  |  |  |
| 评价经费 |  |  |  |  |  |  | 预期投产日 |  |  |  |  |  | 2018 年 10 月 |  |  |  |
| （万元） |  |  |  |  |  |  |  |  | 期 |  |  |  |  |  |  |  |

项目由来工程内容及规模

一、项目建设由来

内蒙古包头金属深加工园区是自治区人民政府于 2012 年批准的“自治区级工

业园区”，也是自治区确定的西部盟市 19 个重点工业集中化园区之一。目前，随

着园区内各家企业的入驻，生产环节用汽需求也急需完善。随着入住园区企业数

量和规模的逐渐扩大，对工业用汽的需求也逐渐增大。

根据园区内各企业的建设，各家所需蒸汽若不采用集中供汽，则会自行建设

小锅炉供给。这些小型燃煤锅炉单炉容量小，热效率低，间歇供汽，造成了能源

的浪费，并且普遍存在烟尘及 SO2 排放浓度严重超标等问题，这使得园区环境有

逐步恶化的趋势。

本工程以包头第一热电厂为汽源，建设蒸汽、凝结水管网，可以充分利用热

电厂的环保优势。集中供汽工程建成，还将避免供热区域内的分散小锅炉房的建

设，避免大量二氧化硫、氮氧化物和粉尘的排放；同时，集中供热可以降低用户

1

供汽成本，节约能源。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》以

及国务院第 253 号令的要求，本项目应进行环境影响评价。依据《建设项目环境

影响评价分类管理名录》（国家环境保护部令第 33 号）规定，应编制环境影响报

告表。受内蒙古包头金属深加工园区管理委员会委托（委托书见附件 1），我单位

承担了本项目的环境影响评价工作。接受委托后，我们组织有关技术人员，在现

场调查和收集有关资料的基础上，本着“科学、公正、客观”的态度，编制了本项

目的环境影响报告表。

二、产业政策符合性分析

本次工程属于管道工程建设项目，由《产业结构调整指导目录（2013 修正本）》，

国家发展和改革委员会 2013 年第 21 号令可知，本项目不属于淘汰类及限制类项

目，属于允许类项目。因此本项目建设符合国家产业政策。

三、选址合理性分析

本项目为内蒙古包头市金属深加工园区华业特钢新园区蒸汽管道工程，项目

拟建设内容包括新建蒸汽管网 1894 米；新建凝结水管网 1894 米；新建凝结水回

收站 2 座，所有新建管线将按照规划敷设于规划道路红线范围内，工程建设不存

在拆迁及永久占地，均为道路建设用地，不会占用荒地、耕地及建设用地。本项

目符合规划要求；项目所在地交通较为便利，便于进出，原材料、能源供应充足；

项目周围地势较为平坦，周围无自然保护区、文物保护单位、风景名胜区等敏感

目标；项目施工期采取相应措施后，项目污染物排放量较小，对周围环境影响较

小，从环境保护角度看选址合理。

四、建设规模及建设内容

本项目位于包头市金属深加工园区内，项目建设内容包括蒸汽管网、凝结水

管网及凝结水回收站的建设。热源为包头第一热电厂，通过新建的蒸汽管网、凝

结水管网及凝结水回收站来实现热蒸汽的供应，满足企业用汽需求。

4.1 项目建设内容及规模

项目名称：包头金属深加工园区兴华大街创业路供热管网项目

建设单位：内蒙古包头金属深加工园区管理委员会。

2

建设地点：内蒙古包头金属深加工园区兴华大街，项目呈东西走向，西侧地

理坐标为北纬 40°39'27.4"，东经 109°40'0.1"，项目东侧地理坐标为北纬 40°

39'37.4"，东经 109°40'43.3"。地理位置图见附图 1。

建设内容及规模：本项目建设内容包括新建蒸汽管网 1894 米；新建凝结水管

网 1894 米；新建凝结水回收站 2 座，具体工程概况如下：a.本工程新建蒸汽管网 1894 米，其中：

内蒙古磐迅科技有限责任公司一期蒸汽管网 947m，主管径 DN300；

内蒙古磐迅科技有限责任公司二期蒸汽管网 947m，主管径 DN600。

b.本工程新建凝结水管网 1894 米，其中：

内蒙古磐迅科技有限责任公司一期凝结水管网 947m，主管径 DN150；

内蒙古磐迅科技有限责任公司二期凝结水管网 947m，主管径 DN250。

c.新建凝结水回收站 2 座。根据对供汽区域内供汽点的规划，凝结水回收站

与供汽点设置相一致。

d.新建监控及计量系统 1 套。

项目投资：本项目投资 2275.69 万元。

项目工程内容组成表见表 1-1。

表 1-1 项目工程内容组成表

| 类别 |  | 工程内容 |  | 规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 一期 | 947m | 管径 DN300 |
|  | 蒸汽管网 |  | 二期 | 947m | 管径 DN600 |
| 主体工程 |  |  | 一期 | 947m | 管径 DN150 |
|  | 凝结水管网 |  |  |  |  |
|  |  |  | 二期 | 947m | 管径 DN250 |
|  | 凝结水回收站（2 | 座） | 一期 | 凝结水回收量：31.5t/h |  |
|  |  |  | 二期 | 凝结水回收量：135t/h |  |
|  |  |  | 用户蒸汽流量计量系统 |  |  |
|  | 计量系统 |  |  |  |  |
| 辅助工程 |  |  | 源外供蒸汽流量总量计 |  |  |
|  |  |  | 量系统 |  |  |
|  | 监测系统 |  | 管网监测系统 |  |  |

4.2 管网工程

4.2.1 热源简介本工程热源为包头第一热电厂 2×300MW 机组，其位于内蒙古包头市昆都仑

3

区卜尔汗图镇背锅窑子村。机组配置的锅炉型号为 DG1065/18.2-II6 亚临界自然循

环燃煤锅炉，锅炉为亚临界参数，燃用烟煤，一次再热，平衡通风，固态排渣。

汽轮机型号为 CZK300/250-16.7/0.4/538/538，双缸双排汽，直接空冷、供热凝汽式

汽轮机。电厂抽汽参数为 1.8MPa，300℃。用户侧所需最高压力为 1.7MPa，最高

温度 280℃，热源可提供的蒸汽参数和抽汽量均可满足本工程负荷需求，本工程

热源供热可靠。

4.2.2 供汽范围

本项目建设内容包括蒸汽管网、凝结水管网及凝结水回收站的建设。管网从

包头第一热电厂东侧出厂后，沿兴华大街东侧向北至展业路，由展业路向东入企

业。

4.2.3 管网布置方案

本工程负荷为各企业所需的工业蒸汽负荷，因此管网采用蒸汽作为热媒，供

给用汽用户，然后各用户产生的凝结水通过凝结水管返回热源。根据本工程供热

规模及用汽用户的分布特点，考虑管网的运行可靠性、稳定性以及经济性，蒸汽

管网和凝结水管网均采用枝状管网的形式。

发展负荷中的内蒙古磐迅科技有限责任公司分两期建设，考虑管网运行及节

省成本，接至该企业的热力网分一期、二期两套管网建设（以下简称内蒙古磐迅

科技有限责任公司一期管网、内蒙古磐迅科技有限责任公司二期管网）。

项目平面布置图见附图 2。

1、蒸汽管网

（1）热媒参数

根据各管网上的用汽企业的参数，经过计算，热源蒸汽经过减温减压后，各

管网的蒸汽参数如下：

1）内蒙古磐迅科技有限责任公司一期管网：热源蒸汽减温减压至 1.8MPa（表

压），290℃向外供汽；

2）内蒙古磐迅科技有限责任公司二期管网：热源蒸汽减温减压至 1.8MPa（表

压），290℃向外供汽。

（2）路由走向

1）内蒙古磐迅科技有限责任公司一期管网：管网从包头第一热电厂东侧出厂

4