建设项目环境影响报告表

项 目 名 称：包头金属深加工园区爱业路兴华大街污水泵站及管网项目

建设单位（盖章）：内蒙古包头金属深加工园区管理委员会

编制日期：2017 年 9 月

国家环境保护总局制

| 建设项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | （表一） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 |  | 包头金属深加工园区爱业路兴华大街污水泵站及管网项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 内蒙古包头金属深加工园区管理委员会 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 |  |  | 吴刚 |  |  | 联系人 |  | 王冠哲 |  |  |  |
| 通讯地址 |  | 内蒙古包头金属深加工园区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 |  | 13804720820 |  |  | 传真 |  | / | 邮政编码 |  | 014000 |  |
| 建设地点 |  | 内蒙古包头金属深加工园区爱业路兴华大街 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  |  |  |
| 部 | 门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设性质 |  |  | 新建 |  |  | 行业类别及代码 |  | 485 管道工程建设 |  |  |  |
| 占地面积 |  |  | / |  |  | 绿化面积 |  |  | / |  |  |
| (平方米) |  |  |  |  |  | (平方米) |  |  |  |  |  |
| 总投资 |  | 620.56 |  |  | 其中：环保 |  | 34 | 环保投资占 |  |  | 5.48% |
| (万元) |  |  |  |  | 投资(万元) |  |  | 总投资比例 |  |  |  |
| 评价经费 |  |  | / |  |  | 预期投产 |  | 2019 年 11 月 |  |  |  |
| (万元) |  |  |  |  |  | 日 | 期 |  |  |  |  |

工程内容及规模一、项目建设由来

内蒙古包头金属深加工园区是自治区人民政府于 2012 年批准的“自治区级工业园

区”，也是自治区确定的西部盟市 19 个重点工业集中化园区之一。先后被国家工信部命

名为钢铁深加工新型工业化产业示范基地，被国家科技部命名为钢铁和稀土高新技术产

业化基地，并于 2012 年、2013 年连续被评为自治区优秀工业园区。由于园区没有完善

配套的管网等基础设施，园区整体建设以及招商引资都会受到很大的影响，影响园区发

展的进程，本次兴华大街创业路以南段的压力流污水管线，园区最南端污水提升泵站的

建设能够解决园区部分基础设施不完善的缺陷，加快园区的发展和招商引资。

项目区域整体地势北高南低，已经建成使用的西郊污水处理厂位于兴华大街以西，

英华大街以东拓业路和创业路之间围合成的地块内，园区创业路以南地段的地势比污水

处理厂地势低 2m 以上，创业路路面标高比污水处理厂地面标高低 2m 以上，导致拓业路

以南地段的生活生产排放出的污水无法通过重力自流排入污水处理厂，所以在兴华大街

1

最南端规划了污水提升泵站，本次项目在兴华大街西侧设计压力流污水管线成为园区不

可或缺的重要基础设施，把园区拓业路以南污水重力自流汇入园区最南端污水提升泵站

的污水经提升后通过兴华大街西侧压力流污水管线进入污水处理厂，解决园区拓业路以

南地块污水不能自流排放的问题，新入驻企业生产生活的正常运行提供了保障。

为评估本项目实施对环境质量带来的变化和可能产生的不利影响，为环保部门提供

决策依据。按照《中华人民共和国环境保护法》、国务院第 253 号令《建设项目环境保

护管理条例》以及《中华人民共和国环境影响评价法》规定，应对该建设项目进行环境

影响评价手续。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》，本项目应编制环境影响

报告表。受包头市金属深加工园区管委会委托，北京国寰环境技术有限责任公司承担了

该项目的环境影响评价工作。我公司接受委托后，派工程技术人员到现场进行调查和资

料收集，按照国家建设项目环境影响报告表的编制说明及相关环评技术规范要求，编制

完成该项目环境影响报告表。

二、产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录》（2011 年本，2013 修订版），本项目属第一类（鼓励

类）项目中第二十二条第 9 项“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”内容。

项目所用工艺设备及产品不在工业和信息化部工产业〔2010〕第 122 号《部分行业淘汰

落后生产工艺装备和产品指导目录（2010 年本）》中，且本项目符合国家其它有关法律、

法规和政策的要求。因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

三、选址合理性分析

本工程为包头金属深加工园区兴华大街（创业路-爱业路）压力流污水管线及兴华大

街南端污水提升泵站建设工程，项目拟新建污水管网总长 2560 米，所有新建管线将按照

规划敷设于园区规划道路红线范围内，因此工程建设不存在拆迁及永久占地，均为道路

建设用地，不会占用荒地、耕地及建设用地。本项目符合规划要求；项目所在地交通较

为便利，便于进出，原材料、能源供应充足；项目周围地势较为平坦，周围无自然保护

区、文物保护单位、风景名胜区等敏感目标；项目施工期采取相应措施后，项目污染物

排放量较小，对周围环境影响较小，从环境保护角度看选址合理。

四、建设规模及建设内容

（一）项目基本情况

项目名称：包头金属深加工园区爱业路兴华大街污水泵站及管网项目

2

项目性质：新建

建设单位：内蒙古包头市金属深加工园区管理委员会

建设地点：包头市金属深加工园区爱业路兴华大街，中心地理坐标为北纬

40°38'38.38" ，东经 109°40'0.55" ，起点创业路地理坐标为北纬 40°38'38.29" ，东经

109°39'55.28"，终点爱业路地理坐标为北纬 40°37'17.09"，东经 109°39'38.21"，项目地理

位置图见附图 1，平面布置图见附图 2。

（二）建设内容及规模

本项目建设内容为兴华大街（起点为创业路，终点为爱业路）污水管网建设。污水

管网总长度为 2560m，管径 DN300（mm）。在爱业路与兴华大街交叉口西北角建设污水

提升泵站一座，规模为最高日污水提升量 1 万吨/d。建设本项目污水管网建设工程量见

| 表 1-1。 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 表 1-1 | 主要建设工程量一览表 |  |
| 建设内容 | 数量 |  | 备注 |
| 污水管网 | 2560 m |  | 管径 DN300（mm），道路红线 30m |
| 一体化预制污水提升站 | 1 座 |  | 污水处理量最大为 1 万 m3/d |

（1）管道布置及敷设

从规划污水提升泵站出线，沿兴华大街西侧的绿化带敷设压力流污水管线，管径为

DN300，管道平均埋深为 2.4m，流速为 2.0m/s，1000i=2.37，根据污水处理厂、污水提

升泵站位置以及规划局规定管线设置位置，确定兴华大街的压力流污水管线平行于兴华

大街道路中心线敷设，布置在距规划道路（兴华大街）中心线西侧 13.6m 处，项目与规

划道路位置关系见附图 2，项目所在区域兴华大街及本项目压力流污水管网断面图见附

图 3，压力流污水提升管线走向见附图 4、附图 5。开发区规划沿兴华大街向南依次建设

创业路、固业路、守业路和爱业路，目前上述道路均未正式建设，现状兴华大街、创业

路和爱业路主要为乡村道路，固业路和守业路规划建设地块现状为荒地。

|  | 表 1-2 | 压力流污水管网 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 道路名称 | 起点 | 终点 | 管径及长度 |
| 兴华大街 | 创业路 | 爱业路 | DN300，2560m |

（2）管材

本项目污水管道采用预应力钢筋混凝土管。管道接口与基础接口采用橡胶圈柔性接

3

口，管道基础采用原土平基。

（3）管道附属设施

1) 压力检查井

压力流污水管线中的各种装置均安装在检查井中，设计采用砖砌检查井，由于包头

地区冬季温度有时会低于-20℃，各种井盖、井口均需做保温。采用重型复合材料铸铁井

盖、井盖座，井盖表面标有“污水”字样。在硬化路面上，井盖顶应与路面平齐，在非

硬化路面上，井盖顶应高出路面 50cm。

2) 支墩

为避免管件受力发生脱口使管线漏水等问题，在输水管线弯管、三通、异径管、分

支管、阀门等处设有支墩。

（4）污水提升泵站

本项目污水提升泵站拟选用一体化污水预制泵站。目前污水提升泵站入口管道底埋

深为 6.0m 左右。污水提升泵站的污水量为：10000m3/d。格栅间为了保证污水提升泵站

内的潜污泵正常运行，在污水提升泵站前采用中格栅很有必要，可去除直径较大的悬浮

物。

污水提升泵站的设计流量为：59.7 升/秒。

设备：安装 4 台栅隙为 20mm，宽度为 3000mm 回转式固液分离机，设备功率 3.0kW。

格栅间地下部分为格栅渠，采用钢筋混凝土 U 形箱式结构，设置 4 条渠道，单渠宽

1000m，为钢筋混凝土结构。

地面部分建设格栅间，与提升泵房合建其中：

泵房主要设备埋设于地面下，占地面积为 30m2，配电柜设于地上，占地面积约 2m2。

格栅间尺寸为：18.0m×8.1m×10.8m，地上部分高度为 4.5m，为框架结构，地下

部分高度为 6.3m，为钢筋混凝土结构。

主要设备及技术参数描述

◇进出水方闸门

4