包环昆审【2018】（表）004

关于包头青源医院建设项目环境影响报告表的批复

包头青源医院：

你单位报送的《报批环境影响评价文件申请》和《包头青源医院建设项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经研究，批复如下：

一、项目基本情况介绍

项目位于包头市昆都仑区富林路包头乐园北门，租赁现有商业底店，总占地面积1000m2，建筑面积2000㎡，主要安装心电图机、全自动血细胞分析仪、血液分析仪等医疗设备，建成后规模为30张床位。

项目已取得包头市昆都仑区卫生和计划生育局文件（昆卫计发【2018】16号），在落实《报告表》提出的各项污染防治措施后，不利环境影响能够得到缓解和控制。从环境保护角度分析，我局原则同意你公司《报告表》所列建设项目的地点、规模、采用的生产工艺和环境保护措施。

二、项目建设与运行管理中应重点做好的工作：

1、项目运营期产生的酸性废水经预处理后，同医疗废水与生活污水经污水处理站处理，须满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466－2005）中表1预处理标准限值后，排入市政污水管网，最终排入新南郊污水处理厂集中处置。

2、项目污水处理站采用全封闭地埋式污水处理池，并在污水池上方做20cm厚的水泥硬化，故在处理污水过程中基本无地面逸散恶臭产生。

3、项目运营期的污水处理站水泵、搅拌机，通过吸声、减震、合理布置等措施后，确保厂界噪声满足《工业企业环境噪声排放标准》（GB12348-2008）1类标准限值要求。

4、项目运营期产生的医疗废物、污水处理站产生的污泥均属危险废物，其中医疗废物存放于危废暂存间并采用至少2mm的PE膜进行防渗处理，污水处理站产生的污泥排入污泥池暂存，须严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）执行，并做好污染防控措施，最终交由有资质的单位统一处置；生活垃圾做到日产日清，减少对周围环境的影响。

5、项目冬季采暖为集中供热，不得新建任何燃煤设施。

三、项目竣工后，建设单位必须按规定程序组织竣工环境保护验收，验收合格后，项目方可投入生产。

四、项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若自批复之日起超过5年方动工的，必须向我局申请重新申报审核。

包头市环境保护局昆区分局

2018年3月29日